## Anleitung
MQ Zürich
Interne Qualitätskontrolle
Version 1.6 vom 6.4.2016
Diese Excel-Datei enthält keine versteckten Makros oder Programme und ist nicht geschützt.
Diese Datei kann kostenlos auf www.mqzh.ch unter HILFSMITTEL heruntergeladen werden.
Die Datei darf für den Eigengebrauch verändert und kopiert werden.
Die Weitergabe und Veröffentlichung dieser Datei, sowie veränderter Versionen ist nur nach Rücksprache mit MQ Zürich erlaubt
© 2016 Verein für medizinische Qualitätkontrolle, Universitätsspital Zürich, CH 8091 Zürich
info@mqzh.ch, www.mqzh.ch
Vorbereiten einer neuen Kontrollkarte
Rechter Mausklick auf Vorlage, "Verschieben oder kopieren..."
"Kopie erstellen" markieren und die neue Tabelle einfügen
Das neue Tabellenblatt heisst jetzt "Vorlage (2)"
Rechter Mausklick auf "Vorlage (2)", "Umbenennen"
Nun kann man dem Tabellenblatt einen neuen Namen geben, z.B. "Glucose"
Wichtig: Leerschläge sind nicht erlaubt. Zum Abtrennen kann man "_" verwenden.
z.B. "Glucose_Level_1"
Nun füllt man die oberen vier grünen Felder mit den Bezeichnungen der Analyse und der Kontrolle aus.
Dann geht man auf http://qualab.ch/index.php?TPL=10078 und sucht die aktuelle Qualab-Toleranz
Diese wird im Feld C9 eingetragen
In die Felder C10 und D10 gibt man den Kontrollbereich des Herstellers ein
Gleich darunter wird automatisch ein empfohlener Sollwert und eine empfohlene max. Standardabweichung bereichnet.
Diese Werte muss man nun manuell in die grünen Felder bei Sollwert und Soll Standardabw. eintragen!
Dabei kann man die Werte vernünftig auf- oder abrunden
Eintragen von Messwerten
In der grünen Tabelle mit dem Titel Datum/Wert/Mitarbeiter kann man nun alle Werte laufend erfassen
Nach 27 Messwerten muss eine neue Tabelle erstellt werden
Auswertung der Daten
In folgenden drei Situation liegt ein Qualitätskontrollalarm vor.
Das bedeutet, dass die Analytik unterbrochen werden muss, bis das Problem gelöst ist.
1. Ein Messwert liegt ausserhalb der roten Linie (1-3s)
2. Zwei Messwerte nacheinander liegen ausserhalb der gleichen gelben Linie (2-2s)
3. Ein Messwert liegt ausserhalb der gelben Linie und der nächste Wert liegt ausserhalb der anderen gelben Linie (R-4s)
-> siehe Beispiele CHOL_1, CHOL_2 und CHOL_3
(Diese drei Beispiel-Tabellenblätter können natürlich gelöscht werden: mit rechter Maustaste anklicken und "Löschen")

## fall_01
Interpretieren Sie die IQC-Kontrollkarte Fall 1
Analyse | Glucose | Lot
Kontrolle | Precinorm | Lot | 180847 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 5.74 | 5.94 | 6.14 | 6.34 | 6.54 | 6.74 | 6.94
Sollwert |  | 6.34 | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  | 0.2 | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von: |  | 5.43 | 7.33
Empfohlener Sollwert: |  | 6.38
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.21133
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | 6.2037 | Abw. | -2.15%
Standardab. | 0.16155 | VK% | 2.604%
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-09 | 6.2932 |  | 3.7658 | 3.7658 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-16 | 6.559 |  | 5.095 | 5.095 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-23 | 6.1227 |  | 2.9133 | 2.9133 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-30 | 6.202 |  | 3.3098 | 3.3098 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-06 | 6.0019 |  | 2.3096 | 2.3096 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-13 | 5.9706 |  | 2.1531 | 2.1531 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-20 | 6.1445 |  | 3.0224 | 3.0224 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-27 | 6.1853 |  | 3.2265 | 3.2265 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-04 | 5.9164 |  | 1.8821 | 1.8821 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-11 | 6.2264 |  | 3.4321 | 3.4321 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-18 | 6.2592 |  | 3.596 | 3.596 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-08 | 6.367 |  | 4.1349 | 4.1349 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-15 | 6.2669 |  | 3.6345 | 3.6345 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-22 | 6.2746 |  | 3.673 | 3.673 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-29 | 6.266 |  | 3.6298 | 3.6298 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## fall_02
Interpretieren Sie die IQC-Kontrollkarte Fall 2
Analyse | Glucose | Lot
Kontrolle | Precinorm | Lot | 180847 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 5.74 | 5.94 | 6.14 | 6.34 | 6.54 | 6.74 | 6.94
Sollwert |  | 6.34 | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  | 0.2 | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von: |  | 5.43 | 7.33
Empfohlener Sollwert: |  | 6.38
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.21133
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | 6.3175 | Abw. | -0.3546%
Standardab. | 0.26257 | VK% | 4.156%
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-09 | 6.2187 |  | 3.3937 | 3.3937 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-16 | 6.6111 |  | 5.3556 | 5.3556 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-23 | 6.1995 |  | 3.2976 | 3.2976 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-30 | 6.1298 |  | 2.9489 | 2.9489 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-06 | 6.2542 |  | 3.5712 | 3.5712 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-13 | 6.5248 |  | 4.9239 | 4.9239 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-20 | 6.3011 |  | 3.8053 | 3.8053 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-27 | 6.2215 |  | 3.4073 | 3.4073 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-04 | 6.5268 |  | 4.9341 | 4.9341 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-11 | 6.1 |  | 2.8 | 2.8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-18 | 6.7 |  | 5.8 | 5.8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-08 | 6 |  | 2.3 | 2.3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-15 | 6.664 |  | 5.6199 | 5.6199 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-22 | 5.8 |  | 1.3 | 1.3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-29 | 6.5113 |  | 4.8565 | 4.8565 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## fall_03
Interpretieren Sie die IQC-Kontrollkarte Fall 3
Analyse | Glucose | Lot
Kontrolle | Precinorm | Lot | 180847 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 5.74 | 5.94 | 6.14 | 6.34 | 6.54 | 6.74 | 6.94
Sollwert |  | 6.34 | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  | 0.2 | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von: |  | 5.43 | 7.33
Empfohlener Sollwert: |  | 6.38
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.21133
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | 6.4242 | Abw. | 1.328%
Standardab. | 0.31053 | VK% | 4.834%
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-09 | 6.2187 |  | 3.3937 | 3.3937 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-16 | 6.6111 |  | 5.3556 | 5.3556 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-23 | 6.1995 |  | 3.2976 | 3.2976 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-30 | 6.1298 |  | 2.9489 | 2.9489 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-06 | 6.2542 |  | 3.5712 | 3.5712 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-13 | 6.5248 |  | 4.9239 | 4.9239 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-20 | 6.3011 |  | 3.8053 | 3.8053 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-27 | 6.2215 |  | 3.4073 | 3.4073 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-04 | 6.5268 |  | 4.9341 | 4.9341 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-11 | 6.6576 |  | 5.5881 | 5.5881 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-18 | 6.2854 |  | 3.727 | 3.727 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-08 | 5.8133 |  | 1.3666 | 1.3666 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-15 | 6.6673 |  | 5.6366 | 5.6366 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-22 | 6.8297 |  | 6.4487 | 6.4487 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-29 | 6.6768 |  | 5.684 | 5.684 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-02-05 | 6.2054 |  | 3.3271 | 3.3271 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-02-12 | 7.088 |  | 7.5 | 7.5 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## fall_04
Interpretieren Sie die IQC-Kontrollkarte Fall 4
Analyse | Glucose | Lot
Kontrolle | Precinorm | Lot | 180847 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 5.74 | 5.94 | 6.14 | 6.34 | 6.54 | 6.74 | 6.94
Sollwert |  | 6.34 | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  | 0.2 | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von: |  | 5.43 | 7.33
Empfohlener Sollwert: |  | 6.38
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.21133
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | 6.4796 | Abw. | 2.202%
Standardab. | 0.2439 | VK% | 3.764%
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-09 | 6.2187 |  | 3.3937 | 3.3937 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-16 | 6.6111 |  | 5.3556 | 5.3556 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-23 | 6.1995 |  | 3.2976 | 3.2976 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-30 | 6.1298 |  | 2.9489 | 2.9489 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-06 | 6.2542 |  | 3.5712 | 3.5712 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-13 | 6.5248 |  | 4.9239 | 4.9239 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-20 | 6.3011 |  | 3.8053 | 3.8053 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-27 | 6.2215 |  | 3.4073 | 3.4073 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-04 | 6.8 |  | 6.3 | 6.3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-11 | 6.45 |  | 4.55 | 4.55 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-18 | 6.6919 |  | 5.7594 | 5.7594 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-08 | 6.5 |  | 4.8 | 4.8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-15 | 6.45 |  | 4.55 | 4.55 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-22 | 6.6 |  | 5.3 | 5.3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-29 | 6.8729 |  | 6.6645 | 6.6645 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-02-05 | 6.848 |  | 6.54 | 6.54 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## fall_05
Interpretieren Sie die IQC-Kontrollkarte Fall 5
Analyse | Glucose | Lot
Kontrolle | Precinorm | Lot | 180847 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 5.74 | 5.94 | 6.14 | 6.34 | 6.54 | 6.74 | 6.94
Sollwert |  | 6.34 | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  | 0.2 | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von: |  | 5.43 | 7.33
Empfohlener Sollwert: |  | 6.38
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.21133
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | 6.6154 | Abw. | 4.344%
Standardab. | 0.19882 | VK% | 3.005%
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-09 | 6.6881 |  | 5.7403 | 5.7403 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-16 | 6.8633 |  | 6.6164 | 6.6164 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-23 | 6.5556 |  | 5.0781 | 5.0781 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-30 | 6.6176 |  | 5.388 | 5.388 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-06 | 6.8494 |  | 6.5468 | 6.5468 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-13 | 6.4172 |  | 4.386 | 4.386 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-20 | 6.3425 |  | 4.0124 | 4.0124 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-27 | 6.8655 |  | 6.6277 | 6.6277 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-04 | 6.6442 |  | 5.5211 | 5.5211 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-11 | 6.5114 |  | 4.8569 | 4.8569 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-18 | 6.7 |  | 5.8 | 5.8 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-08 | 6.5278 |  | 4.9389 | 4.9389 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-15 | 6.3292 |  | 3.9462 | 3.9462 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-22 | 6.4408 |  | 4.5041 | 4.5041 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-29 | 6.5041 |  | 4.8204 | 4.8204 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-02-05 | 6.99 |  | 7.25 | 7.25 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## fall_06
Interpretieren Sie die IQC-Kontrollkarte Fall 6
Analyse | Glucose | Lot
Kontrolle | Precinorm | Lot | 180847 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 5.74 | 5.94 | 6.14 | 6.34 | 6.54 | 6.74 | 6.94
Sollwert |  | 6.34 | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  | 0.2 | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von: |  | 5.43 | 7.33
Empfohlener Sollwert: |  | 6.38
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.21133
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | 6.4605 | Abw. | 1.9%
Standardab. | 0.062481 | VK% | 0.9671%
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-09 | 6.5518 |  | 5.059 | 5.059 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-16 | 6.4709 |  | 4.6546 | 4.6546 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-23 | 6.3745 |  | 4.1726 | 4.1726 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-30 | 6.5037 |  | 4.8186 | 4.8186 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-06 | 6.4866 |  | 4.7329 | 4.7329 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-13 | 6.4284 |  | 4.4419 | 4.4419 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-20 | 6.5016 |  | 4.8079 | 4.8079 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-27 | 6.54 |  | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-04 | 6.4309 |  | 4.4546 | 4.4546 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-11 | 6.4646 |  | 4.6231 | 4.6231 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-18 | 6.3714 |  | 4.157 | 4.157 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-08 | 6.5456 |  | 5.0279 | 5.0279 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-15 | 6.4318 |  | 4.4591 | 4.4591 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-22 | 6.3655 |  | 4.1276 | 4.1276 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-29 | 6.5 |  | 4.8 | 4.8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-02-05 | 6.4 |  | 4.3 | 4.3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## fall_07
Interpretieren Sie die IQC-Kontrollkarte Fall 7
Analyse | Glucose | Lot
Kontrolle | Precinorm | Lot | 180847 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 5.74 | 5.94 | 6.14 | 6.34 | 6.54 | 6.74 | 6.94
Sollwert |  | 6.34 | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  | 0.2 | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von: |  | 5.43 | 7.33
Empfohlener Sollwert: |  | 6.38
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.21133
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | 6.5661 | Abw. | 3.567%
Standardab. | 0.11748 | VK% | 1.789%
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-09 | 6.4 |  | 4.3 | 4.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-16 | 6.4709 |  | 4.6546 | 4.6546 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-23 | 6.4 |  | 4.3 | 4.3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-30 | 6.5037 |  | 4.8186 | 4.8186 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-06 | 6.4866 |  | 4.7329 | 4.7329 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-13 | 6.55 |  | 5.05 | 5.05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-20 | 6.5016 |  | 4.8079 | 4.8079 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-27 | 6.54 |  | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-04 | 6.58 |  | 5.2 | 5.2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-11 | 6.55 |  | 5.05 | 5.05 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-18 | 6.6 |  | 5.3 | 5.3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-08 | 6.5456 |  | 5.0279 | 5.0279 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-15 | 6.7 |  | 5.8 | 5.8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-22 | 6.65 |  | 5.55 | 5.55 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-29 | 6.78 |  | 6.2 | 6.2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-02-05 | 6.8 |  | 6.3 | 6.3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## fall_08
Interpretieren Sie die IQC-Kontrollkarte Fall 8
Analyse | Glucose | Lot
Kontrolle | Precinorm | Lot | 180847 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 5.74 | 5.94 | 6.14 | 6.34 | 6.54 | 6.74 | 6.94
Sollwert |  | 6.34 | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  | 0.2 | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von: |  | 5.43 | 7.33
Empfohlener Sollwert: |  | 6.38
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.21133
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | 6.4191 | Abw. | 1.247%
Standardab. | 0.33808 | VK% | 5.267%
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-09 | 6.4161 |  | 4.3806 | 4.3806 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-16 | 6.621 |  | 5.4049 | 5.4049 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-23 | 6.8 |  | 6.3 | 6.3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-10-30 | 6 |  | 2.3 | 2.3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-06 | 6.4756 |  | 4.6782 | 4.6782 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-13 | 6.4335 |  | 4.4673 | 4.4673 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-20 | 6.8907 |  | 6.7536 | 6.7536 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-11-27 | 6.57 |  | 5.1502 | 5.1502 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-04 | 6.182 |  | 3.2099 | 3.2099 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-11 | 6.4341 |  | 4.4705 | 4.4705 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2015-12-18 | 6.1258 |  | 2.9291 | 2.9291 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-08 | 6 |  | 2.3 | 2.3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-15 | 6.8 |  | 6.3 | 6.3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-22 | 6.2561 |  | 3.5804 | 3.5804 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-01-29 | 6.9 |  | 6.8 | 6.8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-02-05 | 5.8 |  | 1.3 | 1.3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch