## Anleitung
MQ Zürich
Interne Qualitätskontrolle
Version 1.6 vom 6.4.2016
Diese Excel-Datei enthält keine versteckten Makros oder Programme und ist nicht geschützt.
Diese Datei kann kostenlos auf www.mqzh.ch unter HILFSMITTEL heruntergeladen werden.
Die Datei darf für den Eigengebrauch verändert und kopiert werden.
Die Weitergabe und Veröffentlichung dieser Datei, sowie veränderter Versionen ist nur nach Rücksprache mit MQ Zürich erlaubt
© 2016 Verein für medizinische Qualitätkontrolle, Universitätsspital Zürich, CH 8091 Zürich
info@mqzh.ch, www.mqzh.ch
Vorbereiten einer neuen Kontrollkarte
Rechter Mausklick auf Vorlage, "Verschieben oder kopieren..."
"Kopie erstellen" markieren und die neue Tabelle einfügen
Das neue Tabellenblatt heisst jetzt "Vorlage (2)"
Rechter Mausklick auf "Vorlage (2)", "Umbenennen"
Nun kann man dem Tabellenblatt einen neuen Namen geben, z.B. "Glucose"
Wichtig: Leerschläge sind nicht erlaubt. Zum Abtrennen kann man "_" verwenden.
z.B. "Glucose_Level_1"
Nun füllt man die oberen vier grünen Felder mit den Bezeichnungen der Analyse und der Kontrolle aus.
Dann geht man auf http://qualab.ch/index.php?TPL=10078 und sucht die aktuelle Qualab-Toleranz
Diese wird im Feld C9 eingetragen
In die Felder C10 und D10 gibt man den Kontrollbereich des Herstellers ein
Gleich darunter wird automatisch ein empfohlener Sollwert und eine empfohlene max. Standardabweichung bereichnet.
Diese Werte muss man nun manuell in die grünen Felder bei Sollwert und Soll Standardabw. eintragen!
Dabei kann man die Werte vernünftig auf- oder abrunden
Eintragen von Messwerten
In der grünen Tabelle mit dem Titel Datum/Wert/Mitarbeiter kann man nun alle Werte laufend erfassen
Nach 27 Messwerten muss eine neue Tabelle erstellt werden
Auswertung der Daten
In folgenden drei Situation liegt ein Qualitätskontrollalarm vor.
Das bedeutet, dass die Analytik unterbrochen werden muss, bis das Problem gelöst ist.
1. Ein Messwert liegt ausserhalb der roten Linie (1-3s)
2. Zwei Messwerte nacheinander liegen ausserhalb der gleichen gelben Linie (2-2s)
3. Ein Messwert liegt ausserhalb der gelben Linie und der nächste Wert liegt ausserhalb der anderen gelben Linie (R-4s)
-> siehe Beispiele CHOL_1, CHOL_2 und CHOL_3
(Diese drei Beispiel-Tabellenblätter können natürlich gelöscht werden: mit rechter Maustaste anklicken und "Löschen")

## Vorlage
INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE
Analyse | Sysmex | Lot
Kontrolle |  | Lot |  |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sollwert |  |  | mmol/l
Soll Standardab. (s) |  |  | mmol/l
Qualab Toleranz |  | 10%
Herstellerbereich: von:
Empfohlener Sollwert: |  | #DIV/0!
Empfohlenes Soll-s: |  | #DIV/0!
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standardab. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## HGB
INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE
Analyse | HGB | Lot
Kontrolle | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 13.81 | 13.94 | 14.07 | 14.2 | 14.33 | 14.46 | 14.59
Sollwert |  | 14.2 | g/dL
Soll Standardab. (s) |  | 0.13 | g/dL
Qualab Toleranz |  | 9%
Herstellerbereich: von: |  | 13.8 | 14.6
Empfohlener Sollwert: |  | 14.2
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.13333
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standardab. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## WBC
INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE
Analyse | WBC | Lot
Kontrolle | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 6.52 | 6.68 | 6.84 | 7 | 7.16 | 7.32 | 7.48
Sollwert |  | 7 | g/dL
Soll Standardab. (s) |  | 0.16 | g/dL
Qualab Toleranz |  | 25%
Herstellerbereich: von: |  | 6.5 | 7.5
Empfohlener Sollwert: |  | 7
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.16667
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standardab. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## RBC
INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE
Analyse | RBC | Lot
Kontrolle | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 4.55 | 4.61 | 4.67 | 4.73 | 4.79 | 4.85 | 4.91
Sollwert |  | 4.73 | g/dL
Soll Standardab. (s) |  | 0.06 | g/dL
Qualab Toleranz |  | 25%
Herstellerbereich: von: |  | 4.54 | 4.92
Empfohlener Sollwert: |  | 4.73
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.063333
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standardab. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## HCT
INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE
Analyse | HCT | Lot
Kontrolle | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 39.9 | 40.9 | 41.9 | 42.9
Sollwert |  | 39.9 | g/dL
Soll Standardab. (s) |  | 1 | g/dL
Qualab Toleranz |  | 9%
Herstellerbereich: von: |  | 36.9 | 42.9
Empfohlener Sollwert: |  | 39.9
Empfohlenes Soll-s: |  | 1
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standardab. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## MCH
INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE
Analyse | MCH | Lot
Kontrolle | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 28.32 | 28.88 | 29.44 | 30 | 30.56 | 31.12 | 31.68
Sollwert |  | 30 | g/dL
Soll Standardab. (s) |  | 0.56 | g/dL
Qualab Toleranz |  | 25%
Herstellerbereich: von: |  | 28.3 | 31.7
Empfohlener Sollwert: |  | 30
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.56667
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standardab. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## MCHC
INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE
Analyse | MCHC | Lot
Kontrolle | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 33.11 | 33.94 | 34.77 | 35.6 | 36.43 | 37.26 | 38.09
Sollwert |  | 35.6 | g/dL
Soll Standardab. (s) |  | 0.83 | g/dL
Qualab Toleranz |  | 25%
Herstellerbereich: von: |  | 33.1 | 38.1
Empfohlener Sollwert: |  | 35.6
Empfohlenes Soll-s: |  | 0.83333
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standardab. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## PLT
INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE
Analyse | PLT | Lot
Kontrolle | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 202 | 214 | 226 | 238 | 250 | 262 | 274
Sollwert |  | 238 | g/dL
Soll Standardab. (s) |  | 12 | g/dL
Qualab Toleranz |  | 25%
Herstellerbereich: von: |  | 202 | 274
Empfohlener Sollwert: |  | 238
Empfohlenes Soll-s: |  | 12
Aktuelle Werte (berechnet aus Messwerten)
Mittelwert | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standardab. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Datum | Wert | Mitarb. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8