## Istruzioni
MQ Zurigo
Controllo di qualità interno
Versione 1.6 dal 6.4.2016
Questo file Excel non contiene macro o programmi nascosti e non è protetto.
Questo file può essere scaricato gratuitamente da www.mqzh.ch sotto HELP.
Il file può essere modificato e copiato per uso personale.
La distribuzione e la pubblicazione di questo file, così come le versioni modificate, sono consentite solo previa consultazione con MQ Zurich.
© 2016 Associazione per il controllo della qualità medica, Ospedale Universitario di Zurigo, CH 8091 Zurigo
info@mqzh.ch, www.mqzh.ch
Preparare una nuova tabella di controllo
Clicca con il tasto destro del mouse sul modello, "Sposta o copia..."
Seleziona "Crea copia" e inserisci il nuovo foglio di calcolo
Il nuovo foglio di tabella si chiama ora "Template (2)".
Cliccate con il tasto destro del mouse su "Template (2)", "Rinomina".
Ora potete dare al foglio di calcolo un nuovo nome, per esempio "Glucose".
Importante: gli spazi non sono ammessi. Per separare potete usare "_".
per esempio "Glucose_Level_1".
Ora riempite i quattro campi verdi superiori con i nomi dell'analisi e del controllo.
Poi vai su http://qualab.ch/index.php?TPL=10078 e cerca l'attuale tolleranza Qualab.
Questo è inserito nel campo C9
Inserite il campo di controllo del produttore nei campi C10 e D10.
Direttamente sotto, un valore target raccomandato e una deviazione standard massima raccomandata sono calcolati automaticamente.
Questi valori devono ora essere inseriti manualmente nei campi verdi di Setpoint e deviazione standard del Setpoint!
I valori possono essere arrotondati per eccesso o per difetto in modo ragionevole.
Immissione dei valori misurati
Nella tabella verde con il titolo Date/Value/Employee puoi ora inserire tutti i valori in modo continuo.
Dopo 27 valori misurati deve essere creata una nuova tabella.
Valutazione dei dati
Nelle tre situazioni seguenti c'è un allarme di controllo della qualità.
Questo significa che l'analisi deve essere interrotta fino a quando il problema non viene risolto.
1. un valore misurato è fuori dalla linea rossa (1-3s)
2. due letture consecutive sono fuori dalla stessa linea gialla (2-2s)
3. un valore misurato è fuori dalla linea gialla e il valore successivo è fuori dall'altra linea gialla (R-4s)
-> vedere gli esempi CHOL_1, CHOL_2 e CHOL_3
(Questi tre fogli di calcolo di esempio possono naturalmente essere cancellati: cliccate con il tasto destro del mouse e "Delete")

## modello
Controllo di qualità interno
Analisi | Sysmex | Lot
Controllo |  | Lot |  |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obiettivo |  |  | mmol/l
Obiettivo Standard dev. (s) |  |  | mmol/l
Tolleranza Qualab |  | 10%
Gamma del produttore: da:
Set point raccomandato: |  | #DIV/0!
Obiettivo raccomandato s: |  | #DIV/0!
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | #DIV/0! | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
© 2016 mqzh.ch

## HGB
Controllo di qualità interno
Analisi | HGB | Lot
Controllo | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 13.81 | 13.94 | 14.07 | 14.2 | 14.33 | 14.46 | 14.59
Obiettivo |  | 14.2 | g/dL
Obiettivo Standard dev. (s) |  | 0.13 | g/dL
Tolleranza Qualab |  | 9%
Gamma del produttore: da: |  | 13.8 | 14.6
Set point raccomandato: |  | 14.2
Obiettivo raccomandato s: |  | 0.13333
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## WBC
Controllo di qualità interno
Analisi | WBC | Lot
Controllo | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 6.52 | 6.68 | 6.84 | 7 | 7.16 | 7.32 | 7.48
Obiettivo |  | 7 | G/L
Obiettivo Standard dev. (s) |  | 0.16 | G/L
Tolleranza Qualab |  | 25%
Gamma del produttore: da: |  | 6.5 | 7.5
Set point raccomandato: |  | 7
Obiettivo raccomandato s: |  | 0.16667
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## RBC
Controllo di qualità interno
Analisi | RBC | Lot
Controllo | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 4.55 | 4.61 | 4.67 | 4.73 | 4.79 | 4.85 | 4.91
Obiettivo |  | 4.73 | T/L
Obiettivo Standard dev. (s) |  | 0.06 | T/L
Tolleranza Qualab |  | 25%
Gamma del produttore: da: |  | 4.54 | 4.92
Set point raccomandato: |  | 4.73
Obiettivo raccomandato s: |  | 0.063333
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## HCT
Controllo di qualità interno
Analisi | HCT | Lot
Controllo | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 36.9 | 37.9 | 38.9 | 39.9 | 40.9 | 41.9 | 42.9
Obiettivo |  | 39.9 | %
Obiettivo Standard dev. (s) |  | 1 | %
Tolleranza Qualab |  | 9%
Gamma del produttore: da: |  | 36.9 | 42.9
Set point raccomandato: |  | 39.9
Obiettivo raccomandato s: |  | 1
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## MCH
Controllo di qualità interno
Analisi | MCH | Lot
Controllo | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 28.32 | 28.88 | 29.44 | 30 | 30.56 | 31.12 | 31.68
Obiettivo |  | 30 | pg
Obiettivo Standard dev. (s) |  | 0.56 | pg
Tolleranza Qualab |  | 25%
Gamma del produttore: da: |  | 28.3 | 31.7
Set point raccomandato: |  | 30
Obiettivo raccomandato s: |  | 0.56667
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## MCV
Controllo di qualità interno
Analisi | MCV | Lot
Controllo | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 58.5 | 65 | 71.5 | 78 | 84.5 | 91 | 97.5
Obiettivo |  | 78 | pg
Obiettivo Standard dev. (s) |  | 6.5 | pg
Tolleranza Qualab |  | 25%
Gamma del produttore: da: |  | 58.5 | 97.5
Set point raccomandato: |  | 78
Obiettivo raccomandato s: |  | 6.5
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## MCHC
Controllo di qualità interno
Analisi | MCHC | Lot
Controllo | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 32.4 | 33.2 | 34 | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.2
Obiettivo |  | 34.8 | g/dl
Obiettivo Standard dev. (s) |  | 0.8 | g/dl
Tolleranza Qualab |  | 25%
Gamma del produttore: da: |  | 32.4 | 37.2
Set point raccomandato: |  | 34.8
Obiettivo raccomandato s: |  | 0.8
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## PLT
Controllo di qualità interno
Analisi | PLT | Lot
Controllo | EightChek | Lot | 22540822 |  |  | -3s | -2s | -1s | MW | +1s | +2s | +3s
[6 empty] | 202 | 214 | 226 | 238 | 250 | 262 | 274
Obiettivo |  | 238 | G/L
Obiettivo Standard dev. (s) |  | 12 | G/L
Tolleranza Qualab |  | 25%
Gamma del produttore: da: |  | 202 | 274
Set point raccomandato: |  | 238
Obiettivo raccomandato s: |  | 12
Valori effettivi (calcolati dai valori misurati)
Valore medio | #DIV/0! | Abw. | #DIV/0!
Standard dev. | #DIV/0! | VK% | #DIV/0!
Data | Valore | Collabo. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 37 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 39 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 43 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 51 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 54 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 56 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | 0.5 | #N/A | 70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8